## Slide 1: Закони
Закон о планирању и изградњи - 2009, 2010 и 2011
Закон о безбедности и здрављу на раду - 2005
Закон о јавним набавкама - 2008
Закон о стандардизацији - 2009
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености производа са прописаним захтевима - 2009

## Slide 2: Правилници и уредбе
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената - 2010
Правилник о садржини информације локацијске дозволе - 2010
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу - 2011
Правилник о садржини и обиму предходних радова, предходне студије
оправданости и студије оправданости - 2012
Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министрство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци - 2004

## Slide 3: Правилници и уредбе
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе - 2011
Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње - 2008
Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката - 2011
Правилник о методологији и процедури реализације пројеката од значаја за Републику Србију - 2012
Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта - 2009
Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти опреме коју користи инспектор - 2009

## Slide 4: Правилници и уредбе
Посебне узансе о грађењу - 1977
Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе - 2011
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора - 2010
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника - 2003
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе - 2011
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима - 2009

## Slide 5: Закон о планирању и изградњи
Pravila gradjenja
Informacija o lokaciji
Ko izdaje lokacijsku dozvolu
Dokumenta koja se prilažu uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole
Šta sadrži lokacijska dozvola
Parcelizacija i preparcelizacija
Ko sprovodi plan parcelizacije odnosno preparcelizacije
Pojam: gradjevinsko zemljište, vrste gradjevinskog zemljišta

## Slide 6: Закон о планирању и изградњи
Vrste tehničke dokumentacije
Šta obuhvataju predhodni radovi
Sadržaj predhodne studije opravdanodti i studije opravdanosti
Sadržaj generalnog projekta
Sadržaj idejnog projekta

## Slide 7: Закон о планирању и изградњи
Sadržaj glavnog projekta
Šta se radi kada je glavni projekt izrađen prema propisima drugih zemalja.
Posebne vrste glavnog projekta
Izvođački projekt - ko ga izrađuje, odnosno sadržaj
Projekt izvedenog objekta, ko ga izrađuje a ko overava, odnosno sadržaj

## Slide 8: Закон о планирању и изградњи
Ko ima pravo da izrađuje tehničku dokumentaciju
Uslovi koje mora da ispunjava odgovorni projektant
Ko ima pravo da vrši tehničku kontrolu tehničke dokumentacije
Uslovi koje mora da ispunjava vršilac tehničke kontrole
Revizija projekata – koji delovi tehničke kontrole podležu reviziji, za koje objekte, ko vrši reviziju
Šta se proverava prilikom revizije projekata

## Slide 9: Закон о планирању и изградњи
Ko izdaje građevinsku dozvolu
Koji dokumenti se prilažu prilikom izdavanja građevinske dozvole
Sadržaj građevinske dozvole
Na osnovu čega se izvode pripremni radovi
Za koje objekte se izdaje privremena građevinska dozvola
Prijava radova
Šta obezbeđuje investitor pre početka radova

## Slide 10: Закон о планирању и изградњи
Ko može da vrši građenje
Uslovi koje mora da ispunjava odgovorni izvođač radova
Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova
Zadatak stručnog nadzora
Ko mođe da vrši stručni nadzor
Kako se utvrđuje podobnost objekta za upotrebu
Ko formira Komisiju za tehnički pregled objekta
Ko može biti član Komisije za tehnički pregled
Ko izdaje upotrebnu dozvolu

## Slide 11: Закон о стандардизацији
Kada je obavezna primena srpskih standarda

## Slide 12: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености производа са прописаним захтевима
Definicija tehničkog propisa

## Slide 13: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености производа са прописаним захтевима
Definicija tehničkog propisa

## Slide 14: Закон о безбедности и здрављу на раду
Pri kojim postupcima treba obezbediti preventivne mere u bezbednosti i zdravlju na radu
Načela pri obezbeđivanju preventivnih mera koje preduzima poslodavac
Pre početka rada, Poslodavac je dužan da .......
Koje vrste povreda na radu, kom organu i o kom roku Poslodavac je dužan da prijavi
Kaznene odredbe za zaposlene koji ne primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad

## Slide 15: Правилник о садржају и начину израде техничке документације за објекте високоградње
Делови техничке документације
Садржина техничке документације
Садржај Опште документације
Садржај Пројектног задатка
Идејни пројект конструкције
Када се израђује Пројект припремних радова
Главни пројект конструкције

## Slide 16: Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе
Шта је локацијска дозвола
Ко издаје локацијску дозволу
Шта садржи информација о локацији
Садржина локацијске дозволе

## Slide 17: Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе
Шта садржи захтев за издавање грађевинске дозволе
Када се издаје грађевинска дозвола за припремне радове и шта она садржи
Шта садржи грађевинска дозвола за прву фазу градње
Шта се подноси уз захтев за издавање грађевинске дозволе прве фазе
Крајњи рок за подношење захтева за другу фазу градње

## Slide 18: Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката
Шта проверава техничка контрола
Шта проверава техничка контрола код објеката од значаја за Републику
Да ли техничка контрола проверава тачност нумеричких и графичких резултата у предметном пројекту
Шта садржи извештај о техничкој контроли
Шта проверава техничка контрола пројеката израђених по прописима других земаља

## Slide 19: Правилник о садржини и вођењу стручног надзора
Нашта се односи стручни надзор
Шта обухвата стручни надзор
Које ће мере применити Надзорни орган у случајевима када наступе околности које нису предвиђене пројектом

## Slide 20: Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника
Ko ima pravo upisivanja u građevinski dnevnik
Kako se otvara (započinje) građevinski dnevnik
Ko vodi građevinski dnevnik i knjigu inspekcije
Šta unosi u građevinski dnevnik odgovorni izvođač radova ,a šta Nadzorni organ

## Slide 21: Правилник о садржини и начину осматрања тла у току грађења и употребе
Шта обухвата осматрање тла и објекта
Која се техничка документација израђује у смислу овог правилника
Шта садржи Главни пројект осматрања тла и објекта

## Slide 22: Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе
Када се врши технички преглед објекта
Шта обухвата технички преглед
Шта се утврђује прегледом изграђености објекта у складу са главним пројектом, на основу кога је објекат грађен
Шта се проверава прегледом положаја и основних димензија објекта
Шта се проверава прегледом исправности основних елемената конструкције објекта

## Slide 23: Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе
Који се елементи техничке заштите објекта проверавају приликом техничког прегледа
Шта се проверава прегледом радова уређења грађевинске парцеле на којој је изграђен објекат
Шта се уноси у записник о техничком прегледу
Шта садржи захтев за издавање употребне дозволе

## Slide 24: Посебне узансе о грађењу
Када се примењују Посебне узансе о грађенју
Три основна начела
Како се рачунају рокови одређени у данима
Који су саставни делови Уговора
Измене техничке документације
Могући утицаји на измену цена

## Slide 25: Посебне узансе о грађењу
Продужење рока изградње
Увођење Извођача у посао
Модалитети плаћања
Привремено обустављање радова
Обезбеђење квалитета изведених радова
Примопредаја изведених радова

## Slide 26: Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
Одређивање координатора
План превентивних мера
Пријава градилишта
Задаци координатора за израду пројекта
Примена начела превенције код извођења радова
Задаци координатора за извођење радова

## Slide 27: Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
Листа радова обухваћених овом уредбом
Листа радова при којима се појављује специфичан ризик од настанка повреда и оштећења здравља запослених
Преглед општих мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима
Преглед посебних мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима
Шта садржи план превентивних мера

## Slide 28: Сваки кандидат извлачи лист са пет питања. Одговара на три питања по избору испитивача. Ако позитивно одговори на два питања пролази. У супротном одговара и на два преостала питања - пролази ако има укупно три позитивна одговора.

## Slide 29: SET PITANJA 02 02.1. Izvođački projekt - ko ga izrađuje, odnosno sadržaj 02.2. Kada je obavezna primena srpskih standarda 02.3. Шта садржи информација о локацији 02.4. Шта обухвата стручни надзор 02.5. Који су саставни делови Уговора