## Slide 2
Kod pravilno organizovane projektne dokumentacije, Tehničke specifikacije treba da predhode predmeru i predračunu radova. Pritom, mora postojati jasna veza između ova tri dela projekta, tj. nomenklatura koja je korišćena kod izrade tehničkih specifikacija treba da se pojavi ikod predmerskih odnosno predračunskih pozicija.

## Slide 3
Svaka pozicija, opisana u tehničkim specifikacijama mora da ima jednoznačno definisane sledeće elemente:
Rad na koji se odnosi pozicija
Tražena (uslovljena) tehnologija izvodjenja predmetnog rada
Potencijalni rizici po bezbednost i zdravlje ljudi na radu i potrebne preventivne mere
Potencijalni rizici po zaštitu životne sredine i potrebne preventivne mere
Način obračuna (napr. m2) – svi elementi koji su obuhvaćeni obračunskom jedinicom moraju biti taksativno navedeni (napr. nabavka materijala, transport, gradilišna manipulacija, ugradnja, konačna ispitivanja)
Garancije
Svaki element obuhvaćen u tački 5) mora biti povezan sa odgovarajućim standardom (ako postoji).

## Slide 4
MASTERFORMAT ™
2004 EDITION NUMBERS & TITLES
MASTERFORMAT ™
2004 EDITION NUMBERS & TITLES

## Slide 6
20000 БЕТОНСКИ РАДОВИ
20010 ОПШТЕ
20060 ГАРАНЦИЈА
20100 СКЕЛЕ И ОПЛАТЕ

## Slide 7
21000 АРМАТУРА
21200 ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ
21210 КЛАСИЧНА (ЧЕЛИЧНА) АРМАТУРА
21220 МИКРО АРМАТУРА ОД СТАКЛЕНИХ / ПОЛИПРОПИЛЕНСКИХ ВЛАКАНА

## Slide 8
29000 ПОДЛИВКЕ
29010 ОПШТЕ
29030 УСЛОВИ

## Slide 9
29100 ВРСТЕ ПОДЛИВКИ
29110 СУВЕ ПОДЛИВКЕ
29120 ПОДЛИВКЕ СА АЛУМИНИЈУМСКИМ ОКСИДОМ
29130 ПОДЛИВКЕ СА АГРЕГАТОМ ОД ГВОЖЂА
29140 ПОДЛИВКЕ СА ВАЗДУШНИМ МЕХУРИЋИМА
29150ПОДЛИВКЕ СА ЕКСПАНЗИОНИМ ЦЕМЕНТИМА
29160 ЕПОКСИ ПОДЛИВКЕ
29180 ФАБРИЧКИ ПРИПРЕМЉЕНЕ МЕШАВИНЕ ЗА ПОДЛИВКЕ СА ХИДРАУЛИЧКИМ ЦЕМЕНТИМА

## Slide 10
29200 ТРАЖЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
29210 ОПШТЕ
29300 КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА
  29310 ОПШТЕ
29320 ВРЕМЕ ВЕЗИВАЊА
29330 ПРОМЕНА ЗАПРЕМИНЕ
29340 ПРИТИСНА ЧВРСТОЋА
29350 ИЗДВАЈАЊЕ ВОДЕ
29360 МОЋ РАЗЛИВАЊА
  29361ОПШТЕ
  29362 ТРАЖЕНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МОЋИ РАЗЛИВАЊА

## Slide 11
29400 ИЗВОЂЕЊЕ
29600 ГАРАНЦИЈЕ
29700 ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ
29800 РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРДИ

## Slide 12
29200 ТРАЖЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
29210 ОПШТЕ
У Пројекту санације / реконструкције моста Газела применити подливке са великом моћи разливања - 600 мм при висини подливке од 40 мм.
Тражена притисна чврстоћа после 24 часа: минимум 30 MPa
Тражена притисна чврстоћа после 28 dana: минимум 50 MPa
Подливка, након очвршћавања, мора да задржи, као минимум, запремину коју је имала приликом уградње.

## Slide 13
SRPS C.K6.020/1987.
Vruće valjani čelici. Betonski čelici. Tehnički uslovi, zamenjen sa
SRPS EN 10080 / 2008
SRPS C.K6.120/1986.
Vrudevaljani čelici. Betonski čelici. Oblik i mere, zamenjen sa
SRPS EN 10080 / 2008
SRPS U.M 1.091/1986.
Građevinske zavarene armature mreže, zamenjen sa
SRPS EN 10080 /2008
SRPS U.M 1.092/1987.
Bi-armatura. Tehnički uslovi, zamenjen sa
SRPS EN 10080 /2008

## Slide 14
SRPS EN 12811-1, (en) /2009
Privremena radna oprema - Deo 1: Skele - Zahtevi za izvođenje i projektovanje
SRPS EN 12811-2, (en) /2009
Privremena radna oprema - Deo 2: Informacije o materijalima
SRPS EN 12811-3, (en) /2009
Privremena radna oprema - Deo 3: Ispitivanje opterećenjem
SRPS ENV 13670-1 : 2010 na engleskom
Izvođenje betonskih konstrukcija – Deo 1: Opšte
EN 1090-1 i EN 1090-2 na engleskom
Izvođenje čeličnih konstrukcija